| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа клапана регулирующего |
| --- |
| Название предприятия: |
| Фамилия, имя, отчество, подпись, заполняющего опросный лист: |
| 1 | Позиция и процесс, на котором установлен клапан: |
| 2 | Количество |  |
| 1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 3 | Температура окружающей среды ((С) |  |
| 4 | Регулируемая среда | ( жид. | ( газ | ( газ-жид. | ( пар |  |
| 5 | Диаметр трубопровода (мм) |  |
| 6 | Материал трубопровода |  |
| 7 | Плотность при нормальных условиях ( г/см³ ( кг/м³ |  |
| 8 | Наличие абразивных частиц в рабочей среде, их размер (мм) , концентрация |  |
| 9 | Давление насыщения при максимальной рабочей температуре среды на входе (для жидкости) ( МПа ( атм |  |
| 10 | Температура на входе макс /норм / мин ((С) | макс. | норм. | мин. |
| 11 | Расход макс /норм / мин | ( кг/ч | ( м³/ч | ( нм³/ч | макс. | норм. | мин. |
| 12 | Давление на входе клапана, Р1 (при макс / норм / мин. расходе) | ( МПа ( атм | ( абс ( изб | макс. | норм. | мин. |
| 13 | Давление на выходе клапана, Р2 (при макс / норм / мин. расходе) | ( МПа ( атм | ( абс ( изб | макс. | норм. | мин. |
| 13.1 | Минимальный перепад давления для расчета пропускной способности, кгс/см2 |  |
| 14 | Допустимый уровень шума (Дб) |  |
| 15 | Примечания по разделу 1. |
| 2. КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА |
| 16 | Тип клапана (регулирующий; регулирующе-отсечной; отсечной) |  |
| 17 | Класс протечки |  |
| 18 | Материал корпуса (углерод. сталь;12Х18Н10Т / 9Тл;10Х17Н13М2Т; специальный или др.) |  |
| 19 | Пропускная характеристика (линейная; равнопроцентная, расширенная) | ( линейн. | ( равнопр. | ( расшир. |
| 20 | Обогрев |  |
| 21 | Давление питания (кг/см2), не более |  |
| 22 | Положение привода при увеличении сигнала или отключении питания (НО; НЗ) | ( НО | ( НЗ |
| 23 | Тип привода (пневматический / ручной/электрический) | ( пневм. | ( ручной | ( электр. |
| 24 | Время полного хода (сек), не более |  |
| 25 | Если замена, то взамен какого клапана: | Ду | Ру | Кvy |
|  |  | материал корпуса: |
| 26 | Дополнительные требования и примечания по разделу 2. |
| 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАПАНА Все комплектующие устанавливаются на клапан и регулируются совместно с клапаном. |
| 27 | Ответные фланцы с крепежом |  |
| 28 | Материал ответных фланцев |  |
| КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ |
| Тип позиционера | ( пневматич. | ( эл. пневматич. | ( интеллект-й |
| Диапазон сигнала (0,2 - 1,0 кг/см2; 0-5мА, 4-20 мА или др.) |  |
| Вид взрывозащиты позиционера |  |
| Конечные выключатели / вид взрывозащиты |  |
| Фильтр-редуктор |  |
| Управляющий электромагнитный клапан / вид взрывозащиты (только для отсечных, регулирующе-отсечных клапанов) | ( =24 В | ( ~220 В |
| КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ |
| питание: ( ~220В ( ~380В ( =24В | Управление: ( 4-20мА, ( 24В, ( ______________________ | взрывозащита: |
| конечные выключатели | сигнал о положении | доп. требования: |
| 29 | Дополнительные требования и примечания по разделу 3. |
| 30 | Примечания |